2013-2015年全国职业院校技能大赛

比赛项目方案申报书

类别（国赛已有项目）

申报单位：  中国煤炭教育协会

拟举办年份：        2014

方案申报负责人：      邱江

电话：         010-64463740

手机：	         13716465629

邮件：	     zmjyxh@163.net

通讯地址： 北京市东城区和平里北街21号

邮政编码：         100713

申报时间：       2013年10月

2013-2015年全国职业院校技能大赛

竞赛项目方案申报

一、赛项名称

煤质化验工

二、竞赛目的

通过竞赛，检验参赛选手对现代化分析技术所必备的基础理论、专门知识、基本技能和煤质化验分析岗位综合职业素养的掌握；推进中等职业学校煤质化验分析检验及相关专业教育教学改革；培养适应现代分析工作需要的高素质专门型人才。

三、竞赛方式和内容

（一）竞赛方式

本赛项为个人赛，以院校为单位组队参赛，不得跨校组队。每支参赛队由3名选手和1名指导教师组成。所有参赛选手必须分别参加理论知识考核，煤质化验分析技能操作考核。

（二）竞赛内容

本次大赛试题内容由理论知识和实际操作两部分组成。理论知识占30%，实际操作占70%。

1、理论考试内容

（1）命题标准

内容包括商品煤样的采取方法、煤样的制备方法；煤质化验基础知识：煤质及煤分析有关术语、煤炭分析试验方法一般规定、误差和数理统计基础知识、煤炭分类。

煤质化验试验方法：煤的工业分析方法、煤中全水分的测定方法、煤中全硫的测定方法、煤的发热量测定方法、煤中碳和氢的测定方法。

（2）试题类型

试题类型分判断题、填空题、选择题、问答题、计算题五种，试卷满分100分。

（3）考试时间

考试时间为120分钟。

2、实际操作内容

（1）煤发热量测定（60%J1）

（2）煤挥发分测定（40%J2）

（3）考试时间

考试时间约为100分钟

3、计分考核方式

理论知识竞赛和技能操作竞赛满分各100分。按理论知识和技能操作所占总成绩的比例折算后以100分计算。个人竞赛总成绩=L×30% +（J1×60% +J2×40%）×70%（其中：L为理论知识考试成绩，J1、J2为各技能操作项目成绩）。

四、操作项目说明

（一）发热量的测定

1、考核主要内容

①主要对发热量测定操作的规范性和测定结果准确性等方面进行考核；

②准备工作的规范性、熟练性；

③化验结束工作的规范性。

2、说明与要求

①由赛场提供标准实验室及符合国家标准的仪器设备；

②由赛场提供标准煤样进行测定，选手的测定结果与标样标准值比较；

③竞赛项目由选手独自完成；

④竞赛时间为50分钟。

3、项目目的

①考核选手实验操作的规范性、熟练性和实验测定结果的准确性；

②考核点火丝安装、充氧压力及时间控制情况；

③对点火情况、样品燃尽情况、测定发热量值准确性等环节进行考核。

（二）挥发分的测定

1、考核主要内容

①主要对挥发分测定操作规范性和测定结果准确性等方面进行考核；

②焦渣特性的准确判断。

2、说明与要求

①由赛场提供标准实验室及符合国家标准的仪器设备；

②由赛场提供标准煤样进行测定，选手的测定结果与标准值比较；

③竞赛项目由选手独自完成；

④竞赛时间为50分钟。

3、项目目的

①检验选手实验操作的规范性、测量结果的准确性；

②检验选手对仪器操作的熟练程度；

③考核选手对试验结果分析判断的能力。

五、参考资料

1、《煤质化验手册》  煤炭版  2011年

2、《煤质化验工作》  煤炭版  2005年

3、《煤质化验工》    煤炭版  2005年

4、 GB/T212-2008 煤的工业分析方法

5、 GB/T213-2008 煤的发热量测定方法

六、竞赛规则

1、参赛选手按大赛组委会规定时间到达指定地点，凭参赛证、学生证和身份证（三证必须齐全）进入赛场，并随机抽取工位号。选手迟到15分钟取消竞赛资格。各队领队、指导老师及非经允许的工作人员不得进入竞赛场地。

2、裁判组在赛前30分钟，对参赛选手的证件进行检查及进行大赛相关事项教育。参赛选手在比赛前10分钟进入比赛工位，确认现场条件无误；比赛时间到方可开始操作。

3、参赛选手必须严格按照设备操作规程进行操作。

4、参赛选手不得携带通讯工具和其它未经允许的资料、物品进入大赛场地，不得中途退场。如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消大赛成绩。

5、比赛过程中出现设备故障等问题，应提请裁判确认原因。若因非选手个人因素造成的设备故障，裁判请示裁判长同意后，可将该选手大赛时间酌情后延；若因选手个人因素造成较重人身伤害、设备故障或严重违章操作，裁判长有权决定终止比赛，直至取消比赛资格。

6、参赛选手若提前结束比赛，应向裁判举手示意，比赛终止时间由裁判记录，参赛选手结束比赛后不得再进行任何操作。

7、参赛选手完成比赛项目后，提请裁判到工位处检查确认并登记相关内容，选手签字确认后听从裁判指令离开赛场。裁判填写执裁报告。

8、比赛结束，参赛选手需清理现场，并将现场设备、设施恢复到初始状态，经裁判确认后方可离开赛场。

七、操作项目评分标准

（一）煤发热量测定评分标准

| 1测试前准备 | 分 数 | 扣分点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备时间为2分钟，不计入总时间 | 3 |  |  |
| 2实验过程 |  |  |  |
| （1）天平使用：每出现一次不符合项扣相应条款分值的50%，直至本项分数扣完为止 | 6 |  |  |
| （2）样品称量与处理：每出现一次不符合项扣相应条款分值的50%，直至本项分数扣完为止。 | 9 |  |  |
| （3）仪器操作及测试： 每出现一次不符合项扣相应条款的50％，直至本项分数扣完为止。点火失败时的评分见备注规定。 | 25 |  |  |
| 3、清理现场：每出现一次不符合项扣相应条款分值的100％，直至本项分数扣完为止。 | 2 |  |  |
| 4、原始记录与结果计算：每出现一次不符合项扣相应条款分值的50%，直至本项分数扣完为止。 | 10 |  |  |
| 5.结果精密度 ①2次差值≤0.5T（T=120J/g），不扣分； ②0.5T＜2次差值≤T，每增加20J/g，扣1.5分； ③检验结果均以两次平均值报出，除非经裁判确认某单次检验结果属于明显异常现象，方可报单次检验结果，但本项不得分。 | 15 |  |  |
| 6.准确度 ①扣分计算公式： ︱平均值-标准值︱÷不确定度╳本项分数； 注: 此处不确定度指用户使用参考不确定度。 ②本项分数扣完为止，不另行扣分。 ③不按规定形式及基准报结果扣8分，结果表述无基准扣除本项全部分数。 | 20 |  |  |
| 7.时间 ①50min内完成操作，不扣分； ②每超时0.5min扣1分,不足0.5min按0.5min计； ③超时5min以上，每超时0.5min在总分中扣2分，直到总分扣完为止。 | 10 |  |  |
| 备注：工器具检查后，实验开始后出现选手向裁判员或非自己工位索要工具时另行扣分。 考试前，裁判员取出天平内的干燥剂。 裁判员负责提供经灼烧后的发热量样品坩埚。 原始记录纸、样品空气干燥基水分由裁判员提供，全硫结果由裁判员提供。 点火失败时，扣10分，计时停止; 重新试验至点火阶段，继续计时，重新试验过程中出现的不符合项累计扣分； |  |  |  |

（二）煤挥发分测定评分标准

| 1测试前准备 | 分 数 | 扣分点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备时间为2分钟，不计入总时间 | 4 |  |  |
| 2实验过程 |  |  |  |
| （1）天平使用：每出现一次不符合项扣相应条款分值的50%，直至本项分数扣完为止 | 6 |  |  |
| （2）样品称量与处理：每出现一次不符合项扣相应条款分值的50%，直至本项分数扣完为止. | 10 |  |  |
| （3）仪器操作及测试：每出现一次不符合项扣相应条款分值的50%，直至本项分数扣完为止. | 23 |  |  |
| 3、清理现场：每出现一次不符合项扣相应条款分值的50%，直至本项分数扣完为止. | 2 |  |  |
| 4、原始记录与结果计算：每出现一次不符合项扣相应条款分值的50%，直至本项分数扣完为止 | 10 |  |  |
| 5.结果重复精密度 ①2次差值≤0.5T（T=重复性限），不扣分； ②0.5T＜2次差值≤T，每增加1%(相对值)，扣1分； ③检验结果均以两次平均值报出，除非经裁判确认某单次检验结果属于明显异常现象，方可报单次检验结果，但本项不得分。 | 15 |  |  |
| 6.准确度 ①扣分计算公式： ︱平均值-标准值︱÷不确定度╳本项分数； 注: 此处不确定度指用户使用参考不确定度。 ②本项分数扣完为止，不另行扣分。 ③不按规定形式及基准报结果扣8分，结果表述无基准扣除本项全部分数。 | 20 |  |  |
| 7.时间 ①50min内完成操作。 ②50-55min每超时2.5min扣0.5分,不足2.5min按2.5min计； ③超时55min以上，每超时0.5min在总分中扣2分，直到总分扣完为止。 | 10 |  |  |
| 备注：考试前，裁判员从分析天平中取出干燥剂。 裁判员负责提供经灼烧的坩埚。 原始记录纸、样品空气干燥基水分由裁判员提供。 |  |  |  |

八、使用设备

| 比赛项目名称：煤发热量的测定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要试验仪器 | 个数 | 主要试剂和材料 | 备注 |
| 量热仪 | 1 | 氧气 | 纯度≥99.5% |
| 分析天平 | 1 | 点火丝 |  |
| 燃烧皿 | 2 | 点火导线 | 直径约0.3mm |
| 压力表和氧气导管 | 1 | 擦镜纸 |  |
| 压饼机 | 1 |  |  |

| 比赛项目名称：煤挥发分的测定 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要试验仪器 | 个数 | 备注 |
| 挥发分坩埚 | 3 |  |
| 马弗炉 | 1 |  |
| 坩埚架 | 1 |  |
| 坩埚架夹 | 1 |  |
| 分析天平 | 1 |  |
| 压饼机 | 1 |  |
| 秒表 | 1 |  |