“2014年全国职业院校技能大赛”中职组

户式中央空调安装与调试赛项规程勘误说明

各院校：

经专家组研究，结合本赛项实际工作岗位要求，特对原有规程进行修订如下：

赛项规程“三、竞赛内容和时间”的“（一）竞赛内容”中“参赛队在4.5小时内，完成6个方面的竞赛任务。”修改为“参赛队在4.0小时内，完成8个方面的竞赛任务。”其中：

增加：“1.空调设备就位：室内机安装；回风口安装。”与“7.理论考试：制冷与空调基础知识；户式中央空调安装调试技术及规范。”两个比赛内容。

修改：“3.电路接线：电源线与通信线连接。”修改为“4.电路接线：室内机接线；电源线与通信线连接；“5.调试与运行：分别按全负荷、部分符合进行运行调试，并记录全负荷时的运行状态参数。”修改为“6.调试与运行：分别按全负荷、部分符合进行运行调试，并记录全负荷时的运行状态参数，回收制冷剂。

对应上述比赛内容增加，“十、评分标准”中评分体系表替换为下表：

| 序号 | 分项目名称 | 竞赛内容 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 设备就位 | 室内机安装；回风口安装。 | 5% |
| - 2 | 制冷管路设计与安装施工 | 管路设计；管路规范安装工艺、管路保温。 | 25% |
| 3 | 凝结水管路设计安装施工 | 管路设计；管路规范安装工艺。 | 10% |
| 4 | 电路接线 | 室内机接线；电源线与通信线链接。 | 5% |
| 5 | 制冷管路抽真空 | 管路系统吹污、打压检漏、抽真空。 | 15% |
| 6 | 调试与运行 | 调地址码，分别按全负荷、部分负荷进行运行调试，并记录全负荷时的运行状态参数，回收制冷剂。 | 15% |
| 7 | 相关理论知识 | 制冷与空调基础知识；安装与调试技术；电气控制系统。 | 15% |
| 8 | 职业素养与安全意识 | 文明施工，规范操作等。 | 10% |

去掉成绩评分点表格。

上述规程修改已在赛项说明会上进行说明。

规程修订给各院校备赛带来不便，敬请谅解。

修订后的赛项规程文件已在大赛官网更新，请各院校查阅。谢谢！

中职户式中央空调安装与调试赛项专家组

2014年5月28日