附件1：

山西省第九届职业院校技能大赛

楼宇自动化系统安装与调试赛项规程

# 一、赛项名称

楼宇自动化系统安装与调试

- 竞赛内容

1、对讲门禁与室内安防系统的安装与调试

2、视频监控系统的安装与调试

3、火灾自动报警系统的安装与调试

- 竞赛方式

竞赛以高职院校为单位组队，竞赛以团队方式进行，每支参赛队由3名选手组成，须为同校在籍学生, 其中队长1名，性别和年纪不限，配1名指导老师。

参赛各队根据组委会拟订的竞赛内容进行竞赛，并由专家委员会进行成绩评定。

比赛过程中，允许参赛队员在规定时间内，按照规则，接受指导老师指导。参赛选手可自主选择是否接受指导，接受指导的时间计入竞赛总用时。

赛场开放，允许观众按照规定，在不影响选手比赛的前提下现场参观和体验。

- 竞赛流程

详见赛项日程安排表。

- 竞赛试题

1、对讲门禁与室内安防系统的安装与调试

(1)系统设计与制图

根据大赛提供的相关设备和任务书中的功能要求，在计算机上利用CAD软件完成接线图的设计任务。

(2)系统的安装与调试

系统配置有单元门口主机、室内可视对讲分机、转换器、保护器及各种防盗传感器和燃气探测器等器件，使用这些器件完成可视对讲门禁及室内安防系统的线路敷设、设备连接和各种功能调试。

时间：120分钟

2、视频监控系统的安装与调试

（1）系统设计与制图

根据大赛提供的相关设备和任务书中的功能要求，在计算机上利用CAD软件完成接线图的设计任务。

（2）系统的安装与调试

系统配置有彩色枪式摄像机、云台、红外摄像机、半球摄像机、监视器、硬盘录像机、声光报警器等器件，可进行器件的选择、检测和安装。完成视频监控系统的线路敷设和连接。通过系统模块的参数设置和编程，完成监视器的视频监控、画面切换和报警联动录像等功能。

时间：90分钟

3、火灾自动报警系统的安装与调试

（1）系统设计与制图

根据大赛提供的相关设备和任务书中的功能要求，在计算机上利用CAD软件完成接线图的设计任务。

（2）系统的安装与调试

系统配制有消防控制主机、感温探测器、燃气探测器、感烟探测器、手动报警模块、单输入/输出模块、警灯、模拟卷帘门、模拟排烟机、模拟电梯指示灯等器件。进行器件的选择、检测、安装、消防联动系统的线路敷设、连接、系统调试、编程和运行任务。

时间：90分钟

- 竞赛规则

（一）选手服从大赛组委会的安排，在规定的时间，在规定的范围内活动

1．参赛选手在规定的时间到达点名地点报到，接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的经验。超过规定时间15分钟未到指定地点报到者，作竞赛弃权处理。

2．选手在指定的时间进入赛场，实际操作的出场顺序、比赛所用仪器设备、工位由抽签确定，不得擅自变更、调整。

3．选手在竞赛规定位置上不得有任何暗示选手身份的记号或符号，否则取消成绩。

4．选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判人员同意。选手若需休息、饮水或去洗手间，耗用时间一律计算在操作时间内。

5．竞赛在规定时间结束时，参赛选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间。选手操作完成后，在《实际操作现场记录表》上签名确认，经裁判员同意后，方可离开赛场。

6．完成工作任务及交接事宜或竞赛时间结束，应到指定地点，待工作人员宣布竞赛结束，方可离开。

（二）遵守赛场纪律

1．从进入比赛地点到宣布竞赛结束的整个时间范围，选手不得将手机等通信工具带入赛场。

2．在赛场内不得喧哗，不得有影响其他选手完成工作任务的行为。

3．爱护赛场提供的器材，不得损坏赛场的设施和设备。

4．完成工作任务期间，不得与其他选手讨论，不得旁窥其他选手的操作。

5．有事先举手示意，与裁判协商，按裁判或执委会工作人员的意见办理。

6．配合裁判做好赛场情况记录，裁判要求签名时，不得拒绝。

7．不乱摆乱放工具，不乱丢杂物，完成工作任务后应清洁工位，清点工具。线头、废弃导线以及工具，不得遗留在工位上。

8．使用文明用语，尊重监考老师和其他选手。不得辱骂监考老师和赛场工作人员，不得与其他选手打架斗殴。

- 竞赛环境

（一）赛场提供竞赛所需的设备和软件

（二）参赛选手自带工具和用具

小一字螺丝刀、大一字螺丝刀、小十字螺丝刀、大十字螺丝刀、剥线钳、斜口钳、尖嘴钳、电烙铁、焊锡、卷尺、电工胶带、标签纸、电吹风 、万用表、钢笔（或签字笔）等。

- 技术规范

《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

《入侵报警系统工程技术规范》GB50394-2007

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《安全防范系统验收规范》GA308-2001

- 成绩评定

（一）评分方式

按照智能楼宇管理师职业岗位的能力要求，本着“科学严谨、公平公正、可操作性强”的原则，制定评分标准，综合评价参赛选手职业能力。

（二）评分方法

比赛总成绩满分300分，各项目100分（另：根据各系统完成时间附加1--5分）。其中具体分为CAD制图、设备选择和安装、布线工艺性、系统功能实现、职业安全意识五个方面。

在竞赛时段，参赛选手有不服从裁判及监考、扰乱赛场秩序、作弊等行为情节严重的，取消参赛队评奖资格。

（三）评分细则

| 评分内容 | 配分 |
| --- | --- |
| 设计与制图 | 10 |
| 器件安装 | 10 |
| 接线与布线 | 20 |
| 功能要求 | 40 |
| 工艺 | 5 |
| 故障 | 5 |
| 职业素养与安全意识 | 10 |
| 附加分（根据时间长短加分） | 5 |

- 奖项设定

本次大赛设一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名。

- 申诉仲裁

（一）申诉

1.参赛队对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

2.申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向相应赛项裁判委员会递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉将不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

3.赛项裁判委员会收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，6小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。如受理申诉，要通知申诉方举办听证会的时间和地点；如不受理申诉，要说明理由。

4.申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。申诉人不满意赛项裁委会的处理结果的，可向大赛高职组赛事仲裁工作组提出复议申请。

（二）仲裁

1.山西省第九届职业院校技能大赛（高职组）楼宇自动化系统安装与调试技能大赛裁判委员会设仲裁工作组，负责受理大赛中出现的申诉复议并进行仲裁，以保证竞赛的顺利进行和竞赛结果公平、公正。

2.仲裁工作组的裁决为最终裁决，参赛队不得因对仲裁处理意见不服而停止比赛或滋事，否则按弃权处理。

- 竞赛观摩

赛场开放，允许观众按照规定，在不影响选手比赛的前提下现场参观和体验。